PŘÍLOHA Č. 1

VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU VZ/2010/2/01

SOUPIS POPTÁVANÉ TECHNIKY

SKUPINA I

| Položka číslo | Popis | Orientační předpokládaná cena bez DPH | Počet kusů | Nabídková cena celkem bez DPH | Nabídková cena celkem s DPH | Poskytovaná záruční doba a poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optický zrcadlový dalekohled Schmidt-Cassegrain s montáží Minimální orientační požadavky: DALEKOHLED Průměr objektivu: cca 350 mm Ohnisková vzdálenost: cca 4 000 mm Světelnost: 1/11 Antireflexní vrstvy XLT, duralový tubus Součástí dodávky požadujeme: - zkracovač ohniska; hledáček (cca 950); zenitový hranol; rybina na uchycení na vhodnou montáž; sadu nejméně 3 okulárů Záruční doba minimálně 2 roky MONTÁŽ - velmi stabilní a tuhá fotografická montáž - automatizovaný naváděcí systém s databází nejméně 40 000 objektů - vstup pro autoguider - dostatečná nosnost pro výše požadovaný přístroj s přiměřenou rezervou - kompatibilní s výše požadovaným dalekohledem Záruční doba minimálně 2 roky | 208 000,- Kč | 1 |  |  |  |
| 2. | Optický zrcadlový dalekohled Schmidt-Cassegrain s montáží Minimální orientační požadavky: DALEKOHLED Průměr objektivu: cca 200 mm Ohnisková vzdálenost: cca 2 000 mm Světelnost: 1/11 Antireflexní vrstvy XLT Součástí dodávky požadujeme: hledáček (cca 630); zenitový hranol (zrcátko); rybina na uchycení na vhodnou montáž; sadu nejméně 2 okulárů Záruční doba minimálně 2 roky MONTÁŽ - stabilní a přenosná tuhá montáž - automatizovaný naváděcí systém s databází nejméně 40 000 objektů - vstup pro autoguider - dostatečná nosnost pro výše požadovaný přístroj s přiměřenou rezervou - kompatibilní s výše požadovaným dalekohledem Záruční doba minimálně 2 roky | 25 000,- Kč | 1 |  |  |  |
| Celkem za SKUPINU III |  | 233 000,- Kč |  |  |  |  |

SKUPINA II

| Položka číslo | Popis | Orientační předpokládaná cena bez DPH | Počet kusů | Nabídková cena celkem bez DPH | Nabídková cena celkem s DPH | Poskytovaná záruční doba a poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dalekohled pro pozorování sluneční chromosféry včetně pevné montáže a stativu DALEKOHLED (kompletní dalekohled pro pozorování Slunce v čáře vodíku H-alfa) Průměr objektivu: cca 60 mm Ohnisková vzdálenost: cca 600 mm Světelnost: 1/10 Zaostřování okulárovým výtahem Sluneční filtr jedním etalonem a možností jemného ladění s pološířkou propustnosti lepší než 0,75 Å Pozorovací okulár Záruční doba minimálně 2 roky MONTÁŽ Německá, paralaktická, se stativem na výškově stavitelných kovových stojnách. Jemné mechanické pohyby v obou osách. Polární hledáček a plně elektrické ovládání vč. hodinového stroje. Záruční doba minimálně 2 roky | 33 250,- Kč | 1 |  |  |  |
| Celkem za SKUPINU III |  | 33 250,- Kč |  |  |  |  |

SKUPINA III

| Položka číslo | Popis | Maximální předpokládaná cena bez DPH | Počet kusů | Nabídková cena celkem bez DPH | Nabídková cena celkem s DPH | Poskytovaná záruční doba a poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optický čočkový dalekohled (tubus) pro pozorování sluneční fotosféry Minimální orientační požadavky: Průměr objektivu: cca 100 mm Ohnisková vzdálenost: cca 1 000 mm Světelnost: 1:10 Herschelův hranol pro pozorování Slunce Neutrální filtr pro okulár adekvátní hustoty Okulárový filtr Solar Continuum Nejméně 2 pozorovací okuláry o různé ohniskové vzdálenost. Záruční doba minimálně 2 roky | 12 300,- Kč | 1 |  |  |  |
| Celkem za SKUPINU III |  | 12 300,- Kč |  |  |  |  |

SOUHRN NA CELOU NABÍDKU

|  | Nabídková cena celkem bez DPH | Nabídková cena celkem s DPH |
| --- | --- | --- |
| Celkem za celou nabídku |  |  |

Datum: 					Podpis uchazeče: